様式第１号（第４条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

菊川市浄化槽設置事業に係る補助対象浄化槽確認申請書

年　月　日

菊川市長　　　　　　　　　宛

建築者　郵便番号

住　　所

氏　　名

電話番号　　（　　）

販売目的のため住宅を建築するに当たり設置する次の浄化槽について、菊川市浄化槽設置事業費補助金の交付対象となる浄化槽であることを確認願いたいので、関係書類を添えて申請します。

| 設 置 場 所 | 菊川市 |
| --- | --- |
| 浄化槽の形式 | メーカー名： 認定番号： |
| 浄化槽の人槽 | 人槽 |
| 着工予定年月日 | 年 月 日 |
| 完了予定年月日 | 年 月 日 |

（注）次に掲げる書類を添付してください。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し及び建築確認済証の写し

(2) 浄化槽の設置場所の案内図及び配置図（建物の平面図、浄化槽の設置箇所、排水配管図等が表示されたものに限る｡)

(3) 浄化槽施工業者の瑕疵担保責任に関する覚書及び小型合併処理浄化槽機能保証制度の対象となる浄化槽にあっては、当該制度に基づく保証登録証の写し

(4) 浄化槽に係る登録証の写し及び登録浄化槽管理票

(5) 浄化槽設置工事に係る見積書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

様式第３号（第８条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

菊川市浄化槽設置事業費補助金交付申請書

年　月　日

菊川市長　　　　　　　　　宛

補助事業者　郵便番号

住　　所

氏　　名

電話番号　　（　　）

年度において菊川市浄化槽設置事業を実施したいので、補助金を交付されるよう関係

書類を添えて申請します。また、市が補助金の交付の決定に当たり、その審査のため、私及び私の世帯に属する者の居住状況、市税等の納付状況その他の必要な情報について、当該情報に係る市担当部局その他の関係機関に対して市が調査し、確認することに同意します。

１　実施する事業の内容

| 事業の区分 | □新増改築 □建売住宅 円 |  |  | □付け替え □用途区域 □用途区域外 □用途外 □用途内 □用途外 □内 □外 □ |  |  | □用途区域 □用途区域外 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置場所 | 菊川市 |  |  |  |  |  | 自治会名 |  |  |  |
| 種類及び構造 | メーカー・形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容量又は人槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 処理方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工業者 | 住所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氏名 |  |  |  |  | 電話番号 |  |  | （ ） |  |
| 住宅等所有者 | １ 本人 ２ 共有（ 人） ３ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 着工予定日 | 年 月 日 |  |  |  | 完成予定日 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 排水放流先 | １ 側溝 ２ 河川（ ） ３ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　経費所要額内訳

| 総事業費 Ａ | 補助対象経費 Ｂ | 補助基準額 Ｃ | 市費補助額（ＢとＣとを比較して いずれか少ない方の額） Ｄ |
| --- | --- | --- | --- |
| 円 | 円 | 円 | 円 |

（注）

１　「実施する事業の内容」の「事業の区分」欄は、該当する箇所の□部分にレ点を付してください。

２　次に掲げる書類を添付してください。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し及び建築確認済証の写し（第４条第２号に定める場合を除く｡)

(2) 浄化槽の設置場所の案内図及び配置図（建物の平面図、浄化槽の設置箇所、排水配管図等が表示されたものに限る｡)（第４条第２号に定める場合を除く｡)

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 浄化槽施工業者の瑕疵担保責任に関する覚書及び小型合併処理浄化槽機能保証制度の対象となる浄化槽にあっては、当該制度に基づく保証登録証の写し（第４条第２号に定める場合を除く｡)

(5) 浄化槽に係る登録証の写し及び登録浄化槽管理票（第４条第２号に定める場合を除く｡)

(6) 浄化槽設置工事に係る見積書の写し（第４条第２号に定める場合を除く｡)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

様式第５号（第11条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

菊川市浄化槽設置事業計画変更承認申請書

年　月　日

菊川市長　　　　　　　　　宛

補助事業者　郵便番号

住　　所

氏　　名

電話番号　　（　　）

年　月　日付け　第　号により補助金の交付の決定を受けた菊川市浄化槽設置事業の計画を次のとおり変更したいので、承認されるよう関係書類を添えて申請します。

１　計画変更の理由

２　変更の内容

(1) 交付金額

ア　既交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

イ　補助金所要額の変更金額（増減額）　　　　　　　　　円

ウ　変更後の補助金交付申請額　　　　　　　　　　　　　円

(2) 変更事項

| 変更前 |  |
| --- | --- |
| 変更後 |  |

（注）次に掲げる書類を添付してください。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し及び建築確認済証の写し

(2) 浄化槽の設置場所の案内図及び配置図（建物の平面図、浄化槽の設置箇所、排水配管図等が表示されたものに限る｡)

(3) 浄化槽施工業者の瑕疵担保責任に関する覚書及び小型合併処理浄化槽機能保証制度の対象となる浄化槽にあっては、当該制度に基づく保証登録証の写し

(4) 浄化槽に係る登録証の写し及び登録浄化槽管理票

(5) 浄化槽設置工事に係る見積書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

様式第８号（第14条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

実　績　報　告　書

年　月　日

菊川市長　　　　　　　　　宛

補助事業者　郵便番号

住　　所

氏　　名

電話番号　　（　　）

年　月　日付け　第　号により補助金の交付の決定を受けた菊川市浄化槽設置事

業が完了したので、関係書類を添えて報告します。

１　実施した事業の内容

| 事業の区分 | □新増改築 □建売住宅 |  |  | □付け替え |  |  |  | □用途区域 □用途区域外 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置場所 |  |  |  |  |  |  | 自治会名 |  |  |  |
| 種類及び構造 | メーカー・形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容量又は人槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 処理方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工業者 | 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氏 名 |  |  |  |  | 電話番号 |  |  | （ ） |  |
| 着工日 | 年 月 日 |  |  |  | 完成日 |  |  |  | 年 月 日 |  |

２　経費実績額内訳

| 総事業費 Ａ | 補助対象経費 Ｂ | 補助基準額 Ｃ | 市費補助額（ＢとＣとを比較して いずれか少ない方の額） Ｄ |
| --- | --- | --- | --- |
| 円 | 円 | 円 | 円 |

（注）

１　「実施した事業の内容」の「事業の区分」欄は、該当する箇所の□部分にレ点を

付してください。

２　次に掲げる書類を添付してください。

(1) 浄化槽設置工事費の領収書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者及び清掃業者との業務委託契約書の写し又はこれを証明する書類

(3) 浄化槽法第11条検査契約書（契約済みのものに限る｡)の写し

(4) 浄化槽設置工事の施工状況の分かる写真

(5) 設置工事確認検査表（様式第９号）

(6) 浄化槽の設置に伴い既存の単独浄化槽を処分する場合は、単独浄化槽廃止届出書の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

様式第９号（第14条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４横型）

設置工事確認検査表

| 検査項目 | チェックのポイント | レ点 記入欄 | 検査項目 | チェックのポイント | レ点 記入欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 流入管きょ及び放流管きょの勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか。 |  | 12 消毒設備の変形、破損及び固定の状況 | 消毒設備に変形及び破損はないか。 |  |
| ２ 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に 保たれ、逆流のおそれはないか。 |  |  | しっかり固定されているか。 |  |
| ３ 誤接合等の有無 | 生活雑排水が全て接続されているか。 |  |  | 薬剤筒は傾いていないか。 |  |
|  | 雨水や工場排水等が流入していないか。 |  | 13 ポンプの設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置及び稼動状況 | ポンプます枡に変形や破損はないか。 |  |
| ４ ます枡の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な枡が設置されているか。 |  |  | ポンプます枡に漏水のおそれはないか。 |  |
| ５ 流入管きょ、放流管きょ及び空気配管の変形及び破損のおそれ | 管の露出等による変形及び破損のおそれはないか。 |  |  | ポンプが２台以上設置されているか。 |  |
| ６ かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。 |  |  | 設計どおりの能力ポンプが設置されているか。 |  |
| ７ 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検及び清掃を行いにくい場所に設置されていないか。 |  |  | ポンプの固定が十分行われているか。 |  |
|  | 保守点検及び清掃の支障となるものが置かれていないか。 |  |  | ポンプの取り外しが可能か。 |  |
|  | コンクリートスラブが打たれているか。 |  |  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか。 |  |
| ８ 漏水の有無 | 漏水が生じていないか。 |  | 14 ブロワーの設置及び稼働状況 | 防振対策がなされているか。 |  |
| ９ 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか。 |  |  | しっかり固定されているか。 |  |
| 10 接触材等の変形、破損及び固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形及び破損はないか。 |  |  | アースはなされているか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |  | 漏電のおそれはないか。 |  |
| 11 ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼動の状況 | 各装置に変形及び破損はないか。 |  | 上記のとおり確認したことを証します。 年 月 日 担当浄化槽設備士氏名 （浄化槽設備士免状の交付番号 第 号） |  |  |

様式第11号（第16条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

請　　求　　書

金　　　　　　　　　　　円

ただし、　　年　月　日付け　第　号により補助金の交付の確定を受けた菊川市浄化

槽設置事業費補助金として、上記のとおり請求します。

年　月　日

菊川市長　　　　　　　　　宛

補助事業者　郵便番号

住　　所

氏　　名

電話番号　　（　　）

| 口座振替先 金融機関名 | 金融機関名 |  | 口座種別 | 普通・当座・その他（ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本・支店名 |  | 口座番号 |  |
| フリガナ |  |  |  |  |
| 口座名義 |  |  |  |  |