- （別表１）

（１）事前調査調書

| 設置場所 |  | 処理区域 | □ 内（ 年 月 日供用開始） □ 外 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置者 住所・氏名 |  | 建物所有者住所・氏名 | 同左 |
| 公共ますの設置状況 | □ 設置済 □ 未設置 | 未設置の場合の処理 | □ 排水設備と併せて設置 □ 市で設置 |

（２）設置者の意向調査

| 既設浄化槽 又は便槽 | □ すべて掘り起こして処分 □ 上部のみ取り壊して処分 □ 雨水貯留槽として再利用 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 負担金の 減免申請 | □ 有（60％減免） □ 有（30％減免） □ 無 | 補助金の 交付申請 | □ 有 □ 無 | 融資あっせ んの申請 | - 有 □ 無 |

（３）提出書類等のチェック

|  |  |  | 責任技術者チェック欄 | 市 チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計 画 確 認 申 請 |  | 申請書は、２部ありますか。 |  |  |
|  |  | 申請日は、工事着手日から10日以上前となっていますか。 |  |  |
|  |  | 位置図・平面図・縦断図は、添付されていますか。 |  |  |
|  |  | 阻集器は、必要ありませんか。（必要な場合その種類： ） ※ 必要な業種：排水設備技術マニュアル第11条参照 |  |  |
|  |  | 除害施設は、必要ありませんか。 ※ 必要な施設：下水道条例第20条参照 |  |  |
|  |  | 構造図は、添付されていますか。（除害施設・阻集器がある場合のみ） |  |  |
|  |  | ディスポーザは、設置されていませんか。また、設置されている場合は、適合評価を受けた処理システムを備えていますか。 ※排水設備技術マニュアル要綱第８条参照 |  |  |
| 減免申請 | 負担金の | 負担金の減免要件は、すべて満たしていますか。 ※ 受益者負担に関する条例第６条及び同施行規則第６条参照 |  |  |
|  |  | 負担金分割納付申請書は、ありますか。（早期接続に係る減免のみ） ※ 減免を受ける場合は、計画確認申請と同時に提出することとなっています。 |  |  |
| 交付申請 | 補助金の | 設置者は、補助金を受けられる方ですか。 ※下水道接続工事費補助金交付要綱第３条参照 |  |  |
|  |  | 下水道接続工事費補助金交付申請は、ありますか。 ※ 補助を受ける場合は、計画確認申請と同時に提出することとなっています。 |  |  |
|  |  | 申請書には、位置図、平面図、見積書の写しが、添付されていますか。 |  |  |
|  |  | 補助対象費用には、下水道接続工事費以外のものは、入っていませんか。 ※下水道接続工事費補助金交付要綱第２条第３号及び第４条参照 |  |  |
| せん申請 | 融資あっ | 下水道接続工事資金融資あっせん申請書は、ありますか。 ※ 融資あっせんを受ける場合は、計画確認申請と同時に提出することとなっています。 |  |  |
|  |  | 融資条件等について、融資を依頼する金融機関と協議をしていますか。また、その結果は、融資を受けられるものでしたか。 |  |  |
|  |  | 申請書には、金融機関の受付印がありますか。 |  |  |
|  |  | 申請書には、見積書の写し、納税証明書は添付されていますか。 |  |  |