## ＜HP＞H19-R5比較（BOD）
菊川市主要河川の水質測定結果（BOD平均値）H23－R5比較表 | [7 empty] | （単位：㎎/ℓ） |  | ＜参考＞追加地点の水質測定結果（H26から）
№ | 地点名 | H23 | R5 | 変化 | № | 地点名 | H23 | R5 | 変化 | № | 地点名 | H26 | R5 | 変化
1 | 共栄橋 | 0.6 | 0.7 |  | 19 | 松下川 | 0.9 | 1.6 |  | 36 | 水神橋 | 12 | 1.6
2 | 友田橋 | 0.7 | 0.8 |  | 21 | 東狭間橋北水路 | 1.1 | 2.3 |  | 37 | 菊川右岸3号雨水幹線 | 3.5 | 2.1
4 | 下前田 | 1.4 | 1.1 |  | 23 | 菊川団地排水樋管 | 1.6 | 1.8 |  | 38 | 菊川右岸2号雨水幹線 | 120 | 3.5
6 | 五丁目樋管 | 3.1 | 2.7 |  | 24 | 八王子橋樋管 | 0.8 | 1.9 |  | 39 | 本所第1ひ管 | 12 | 1.3
8 | 坪井橋 | 1.1 | 1.7 |  | 25 | 法華寺橋 | 0.8 | 2.2 |  | 40 | 三光寺橋 | 2.9 | 2
10 | 菊川浄化センター西 | 0.9 | 3.4 |  | 26 | フガク工機西 | 0.9 | 2.4 |  | 41 | 中央公民館西 | 23 | 2.3
11 | 若宮樋管 | 1.1 | 1.2 |  | 27 | 黒沢川樋門 | 2.4 | 2.4 |  | 42 | 黒沢橋西 | 2.6 | 2
14 | 造道橋 | 1.1 | 1.6 |  | 29 | 椎広橋 | 0.7 | 1.2 |  | 44 | 南ニュータウン | 8.2 | 7.3
16 | 高田橋 | 0.7 | 2.1 |  | 31 | 江川樋門 | 2.9 | 2.7 |  | 45 | 小笠南幼稚園南 | 1.8 | 3.3
18 | 本所松樋管 | 1.9 | 3.8 |  | 32 | 長堀橋 | 0.6 | 1.8 |  | ※H26は、年1回（2月）の測定結果です。
[5 empty] | 33 | 高橋川樋門 | 1 | 1.8 |  | ※R5の値は年４回の測定結果の平均値です。
※値は年４回の測定結果の平均値です。
◎ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）
河川の水質を表す代表的な指標。水中の有機物が微生物によって酸化分解されるときに消費される酸素の量を表したもの。
ＢＯＤの値が大きいほど、その水中には汚れ（有機物）が多く、水質の汚濁が進んでいることを意味します。
参考 | １mg/ℓ以下 | とてもきれいな水 |  | イワナ、アマゴ、ヤマメに最適
| １～２mg/ℓ | きれいな水 |  | アマゴ、ヤマメ、アユに適
| ２～３mg/ℓ | まあきれいな水 |  | アユ、カワムツに適
| ３～５mg/ℓ | ややよごれた水 |  | アユ、ウグイの生きる限界
| ５～１０mg/ℓ | よごれた水 |  | コイ、フナなどが生きられる（快適ではない）
| １０mg/ℓ以上 | とてもよごれた水 |  | 魚が生きるのには向かない

## ＜HP＞H19-R4比較（BOD）
菊川市主要河川の水質測定結果（BOD平均値）H23－R4比較表 | [7 empty] | （単位：㎎/ℓ） |  | ＜参考＞追加10地点の水質測定結果（H26から）
№ | 地点名 | H23 | R4 | 変化 | № | 地点名 | H23 | R４ | 変化 | № | 地点名 | H26 | R４ | 変化
1 | 共栄橋 | 0.6 | 1.1 |  | 19 | 松下川 | 0.9 | 1.6 |  | 36 | 水神橋 | 12 | 1.8
2 | 友田橋 | 0.7 | 0.7 |  | 20 | 野中田橋 | 0.7 | 1.3 |  | 37 | 菊川右岸3号雨水幹線 | 3.5 | 2.9
3 | 吉沢橋 | 1 | 1.1 |  | 21 | 東狭間橋北水路 | 1.1 | 2.1 |  | 38 | 菊川右岸2号雨水幹線 | 120 | 3.4
4 | 下前田 | 1.4 | 2.1 |  | 22 | 水神樋管 | 1.4 | 1.8 |  | 39 | 本所第1ひ管 | 12 | 2.1
5 | 八ツノ谷橋 | 0.9 | 1.5 |  | 23 | 菊川団地排水樋管 | 1.6 | 1.7 |  | 40 | 三光寺橋 | 2.9 | 2
6 | 五丁目樋管 | 3.1 | 3.1 |  | 24 | 八王子橋樋管 | 0.8 | 2 |  | 41 | 中央公民館西 | 23 | 2.3
7 | 住川橋 | 0.7 | 0.9 |  | 25 | 法華寺橋 | 0.8 | 1.6 |  | 42 | 黒沢橋西 | 2.6 | 3.5
8 | 坪井橋 | 1.1 | 2.2 |  | 26 | フガク工機西 | 0.9 | 1.5 |  | 43 | 黒沢橋 | 2.6 | 1.9
9 | 矢崎橋 | 0.6 | 1.1 |  | 27 | 黒沢川樋門 | 2.4 | 2.8 |  | 44 | 南ニュータウン | 8.2 | 6.7
10 | 菊川浄化センター西 | 0.9 | 2.4 |  | 28 | 赤土新池南 | 0.8 | 1.3 |  | 45 | 小笠南幼稚園南 | 1.8 | 2.4
11 | 若宮樋管 | 1.1 | 1.4 |  | 29 | 椎広橋 | 0.7 | 1.3 |  | ※H26は、年1回（2月）の測定結果です。
12 | 三沢橋 | 1 | 1.1 |  | 30 | 谷欠橋 | 0.9 | 1 |  | ※R4の値は年４回の測定結果の平均値です。
13 | 南部農村公園西 | 0.6 | 1.7 |  | 31 | 江川樋門 | 2.9 | 3.5
14 | 造道橋 | 1.1 | 1.6 |  | 32 | 長堀橋 | 0.6 | 1.9
15 | 上平川第２樋管 | 1.7 | 1.7 |  | 33 | 高橋川樋門 | 1 | 1.5
16 | 高田橋 | 0.7 | 1.4 |  | 34 | 上竹橋 | 0.9 | 1.2
17 | 山口沢橋 | 0.5 | 0.8 |  | 35 | 五反通北側 | 2 | 1.2
18 | 本所松樋管 | 1.9 | 7.5 |  | ※値は年４回の測定結果の平均値です。
◎ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）
河川の水質を表す代表的な指標。水中の有機物が微生物によって酸化分解されるときに消費される酸素の量を表したもの。
ＢＯＤの値が大きいほど、その水中には汚れ（有機物）が多く、水質の汚濁が進んでいることを意味します。
参考 | １mg/ℓ以下 | とてもきれいな水 |  | イワナ、アマゴ、ヤマメに最適
| １～２mg/ℓ | きれいな水 |  | アマゴ、ヤマメ、アユに適
| ２～３mg/ℓ | まあきれいな水 |  | アユ、カワムツに適
| ３～５mg/ℓ | ややよごれた水 |  | アユ、ウグイの生きる限界
| ５～１０mg/ℓ | よごれた水 |  | コイ、フナなどが生きられる（快適ではない）
| １０mg/ℓ以上 | とてもよごれた水 |  | 魚が生きるのには向かない

## ＜HP＞H19-R3比較（BOD）
菊川市主要河川の水質測定結果（BOD平均値）H23－R３比較表 | [7 empty] | （単位：㎎/ℓ） |  | ＜参考＞追加10地点の水質測定結果（H26から）
№ | 地点名 | H23 | R3 | 変化 | № | 地点名 | H23 | R3 | 変化 | № | 地点名 | H26 | R3 | 変化
1 | 共栄橋 | 0.6 | 1.1 |  | 19 | 松下川 | 0.9 | 1.3 |  | 36 | 水神橋 | 12 | 2.7
2 | 友田橋 | 0.7 | 1 |  | 20 | 野中田橋 | 0.7 | 0.6 |  | 37 | 菊川右岸3号雨水幹線 | 3.5 | 1.7
3 | 吉沢橋 | 1 | 1.5 |  | 21 | 東狭間橋北水路 | 1.1 | 2.6 |  | 38 | 菊川右岸2号雨水幹線 | 120 | 3.1
4 | 下前田 | 1.4 | 1.6 |  | 22 | 水神樋管 | 1.4 | 1.4 |  | 39 | 本所第1ひ管 | 12 | 2.1
5 | 八ツノ谷橋 | 0.9 | 1.8 |  | 23 | 菊川団地排水樋管 | 1.6 | 1.3 |  | 40 | 三光寺橋 | 2.9 | 1.1
6 | 五丁目樋管 | 3.1 | 3.5 |  | 24 | 八王子橋樋管 | 0.8 | 1.2 |  | 41 | 中央公民館西 | 23 | 3
7 | 住川橋 | 0.7 | 1.3 |  | 25 | 法華寺橋 | 0.8 | 1.4 |  | 42 | 黒沢橋西 | 2.6 | 4.3
8 | 坪井橋 | 1.1 | 2.3 |  | 26 | フガク工機西 | 0.9 | 1.8 |  | 43 | 黒沢橋 | 2.6 | 2.7
9 | 矢崎橋 | 0.6 | 1.4 |  | 27 | 黒沢川樋門 | 2.4 | 2.7 |  | 44 | 南ニュータウン | 8.2 | 11.9
10 | 菊川浄化センター西 | 0.9 | 2.7 |  | 28 | 赤土新池南 | 0.8 | 1.1 |  | 45 | 小笠南幼稚園南 | 1.8 | 4.5
11 | 若宮樋管 | 1.1 | 1.5 |  | 29 | 椎広橋 | 0.7 | 1.1 |  | ※H26は、年1回（2月）の測定結果です。
12 | 三沢橋 | 1 | 1.5 |  | 30 | 谷欠橋 | 0.9 | 1.2 |  | ※R３の値は年４回の測定結果の平均値です。
13 | 南部農村公園 | 0.6 | 1.4 |  | 31 | 江川樋門 | 2.9 | 2.8
14 | 造道橋 | 1.1 | 1.9 |  | 32 | 長堀橋 | 0.6 | 1.5
15 | 上平川第２樋管 | 1.7 | 4.2 |  | 33 | 高橋川樋門 | 1 | 1.8
16 | 高田橋 | 0.7 | 1.2 |  | 34 | 上竹橋 | 0.9 | 0.8
17 | 山口沢橋 | 0.5 | 0.9 |  | 35 | 五反通北側 | 2 | 1.6
18 | 本所松樋管 | 1.9 | 5 |  | ※値は年４回の測定結果の平均値です。
◎ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）
河川の水質を表す代表的な指標。水中の有機物が微生物によって酸化分解されるときに消費される酸素の量を表したもの。
ＢＯＤの値が大きいほど、その水中には汚れ（有機物）が多く、水質の汚濁が進んでいることを意味します。
参考 | １mg/ℓ以下 | とてもきれいな水 |  | イワナ、アマゴ、ヤマメに最適
| １～２mg/ℓ | きれいな水 |  | アマゴ、ヤマメ、アユに適
| ２～３mg/ℓ | まあきれいな水 |  | アユ、カワムツに適
| ３～５mg/ℓ | ややよごれた水 |  | アユ、ウグイの生きる限界
| ５～１０mg/ℓ | よごれた水 |  | コイ、フナなどが生きられる（快適ではない）
| １０mg/ℓ以上 | とてもよごれた水 |  | 魚が生きるのには向かない

## ＜HP＞H19-R2比較（BOD）
菊川市主要河川の水質測定結果（BOD平均値）H23－R2比較表 | [7 empty] | （単位：㎎/ℓ） |  | ＜参考＞追加10地点の水質測定結果（H26から）
№ | 地点名 | H23 | R2 | 変化 | № | 地点名 | H23 | R2 | 変化 | № | 地点名 | H26 | R2 | 変化
1 | 共栄橋 | 0.6 | 0.5 |  | 19 | 松下川 | 0.9 | 2..2 |  | 36 | 水神橋 | 12 | 0.7
2 | 友田橋 | 0.7 | 0.8 |  | 20 | 野中田橋 | 0.7 | 0.6 |  | 37 | 菊川右岸3号雨水幹線 | 3.5 | 3.3
3 | 吉沢橋 | 1 | 1 |  | 21 | 東狭間橋北水路 | 1.1 | 2.4 |  | 38 | 菊川右岸2号雨水幹線 | 120 | 10.7
4 | 下前田 | 1..4 | 1.3 |  | 22 | 水神樋管 | 1.4 | 1.6 |  | 39 | 本所第1ひ管 | 12 | 1.7
5 | 八ツノ谷橋 | 0.9 | 1 |  | 23 | 菊川団地排水樋管 | 1.6 | 1.6 |  | 40 | 三光寺橋 | 2.9 | 2
6 | 五丁目樋管 | 3.1 | 4.5 |  | 24 | 八王子橋樋管 | 0.8 | 1.3 |  | 41 | 中央公民館西 | 23 | 3.2
7 | 住川橋 | 0.7 | 1 |  | 25 | 法華寺橋 | 0.8 | 1.2 |  | 42 | 黒沢橋西 | 2.6 | .3.1
8 | 坪井橋 | 1.1 | 2.2 |  | 26 | フガク工機西 | 0.9 | 1.8 |  | 43 | 黒沢橋 | 2.6 | 2.4
9 | 矢崎橋 | 0.6 | 1.1 |  | 27 | 黒沢川樋門 | 2.4 | 3.1 |  | 44 | 南ニュータウン | 8.2 | 5.7
10 | 菊川浄化センター西 | 0.9 | 6 |  | 28 | 赤土新池南 | 0.8 | 1.3 |  | 45 | 小笠南幼稚園南 | 1.8 | 1.7
11 | 若宮樋管 | 1.1 | 1.1 |  | 29 | 椎広橋 | 0.7 | 0.9 |  | ※H26は、年1回（2月）の測定結果です。
12 | 三沢橋 | 1 | 0.9 |  | 30 | 谷欠橋 | 0.9 | 1 |  | ※R2の値は年４回の測定結果の平均値です。
13 | 南部農村公園 | 0..6 | 1.1 |  | 31 | 江川樋門 | 2.9 | 3.3
14 | 造道橋 | 1.1 | 1.6 |  | 32 | 長堀橋 | 0.6 | 1.3
15 | 上平川第２樋管 | 1.7 | 1.6 |  | 33 | 高橋川樋門 | 1 | 1.1
16 | 高田橋 | 0.7 | 0.9 |  | 34 | 上竹橋 | 0.9 | 0.9
17 | 山口沢橋 | 0.5 | 0.7 |  | 35 | 五反通北側 | 2 | 1.3
18 | 本所松樋管 | 1.9 | 1.9 |  | ※値は年４回の測定結果の平均値です。
◎ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）
河川の水質を表す代表的な指標。水中の有機物が微生物によって酸化分解されるときに消費される酸素の量を表したもの。
ＢＯＤの値が大きいほど、その水中には汚れ（有機物）が多く、水質の汚濁が進んでいることを意味します。
参考 | １mg/ℓ以下 | とてもきれいな水 |  | イワナ、アマゴ、ヤマメに最適
| １～２mg/ℓ | きれいな水 |  | アマゴ、ヤマメ、アユに適
| ２～３mg/ℓ | まあきれいな水 |  | アユ、カワムツに適
| ３～５mg/ℓ | ややよごれた水 |  | アユ、ウグイの生きる限界
| ５～１０mg/ℓ | よごれた水 |  | コイ、フナなどが生きられる（快適ではない）
| １０mg/ℓ以上 | とてもよごれた水 |  | 魚が生きるのには向かない