- 給水工事検査チェックリスト(記入し必ず完了届に添付)

| 受付番号 | 令和 年度 第 号 | 申請書種類 | 新設･変更･仮設 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請者住所 |  | 水栓番号 |  |
| 申請者氏名 |  | メーター器 | mm 器 |
| 設置場所 |  | 口径変更 | 無 ･( mm～ mm) |
|  |  | 受水槽 | 有・無・未設置願 |
| 施工業者 |  | 建物 | 一般・ｱﾊﾟｰﾄ・会社 |
| 主任技術者 |  | 検査執行者 | 水道課 |
| 工事完了日 | 令和 年 月 日 | 立会人 | 水道課 |
| 検査日 | 令和 年 月 日 | 立会人 |  |
| 検査内容 | １ 申請書類、写真どおりに現地が施工さ れているか図面と照合して確認する。 |  | 良 ・ 否 |
|  | ２ 水道本管、給水管、仕切弁は図面どおりか |  | 良 ・ 否 |
|  | ３ 舗装復旧が復旧基準どおりか （面積、摺り付け高低、表面凹凸等の確認） |  | 良・否・無 |
|  | ４ メーター器が官民境１．５ｍ以内か |  | 良 ・ 否 |
|  | ５ メーター器の位置、方向は申請書と同じか （ボックス、仕切弁の設置は適正か確認） |  | 良 ・ 否 |
|  | ６ メーター器の水栓番号、口径が一致するか |  | 良 ・ 否 |
|  | ７ メーターボックス内の配管が適正か （メーター器取換に支障が無いか確認） |  | 良 ・ 否 |
|  | ８ ロケーティングワイアーがあるか |  | 良 ・ 否 |
|  | ９ 宅地内配管は図面どおりか |  | 良 ・ 否 |
|  | １０ 受水槽の規格、容量、位置等は正しいか |  | 良・否・無 |
|  | １１ 蛇口から出水しメーター器通水確認 |  | 良 ・ 否 |
|  | １２ メーター器パイロットの確認(漏水有無) |  | 良 ・ 否 |
|  | １３ 分水ピン |  | 良 ・ 否 |
|  | １４ |  | 良 ・ 否 |
|  | １５ |  | 良 ・ 否 |
| 変更理由 (簡潔に) |  |  |  |
| 検査結果 | 合 格 ・ 不合格 ・ 一部手直し |  |  |
| 指摘事項 | 令和 年 月 日 現場再検査・・・確認する。(良・否) 令和 年 月 日 写真提出・・・・確認する。(良・否) 令和 年 月 日 書類提出・・・・確認する。(良・否) その他指摘内容 |  |  |

※当日持ち物　給水申請書､完了届､給水届､ﾁｪｯｸﾘｽﾄ(各控)､筆記用具､ﾒｼﾞｬｰ